www.immoboerse-allgaeu.de 
Ihr Bau- und Immobilienratgeber

Checkliste: Kauf Gebrauchtimmobilie

Beim Kaufeiner Gebrauchtimmobilie sollten Sie einen Fachmann zuziehen. Auf folgende Punkte sollten Sie unbedingt achten:

| Keller / Grundstück | feucht?, Schimmel? Erdreich schadstoffbelastet? |
| --- | --- |
| Brennstofflagerraum | Alter des Öltanks, Auffangwanne, Ölgeruch wahrnehmbar? |
| Mauerwerk | Stärke, Beschaffenheit, Isolierung, Feuchtigkeit? |
| Fassade / Anstrich | Beschaffenheit, wetterfest?, asbestfrei? renovierungsbedürftig? |
| Fenster, Türen | winddicht? isolierverglast? verwittert? einbruchsicher? |
| Geschoßdecken | schallhemmend? vibrationsfrei? |
| Bodenbeläge/Holzverkleidung | Zustand, Parkett nachschleifbar? Lasuren formaldehydfrei? |
| Heizungsanlage | Alter? Abgaswerte? noch den gesetzl. Erfordernissen gerecht? |
| Installationen | Zustand, Ablagerungen, |
| Versorgungsleitungen | z.B. Telefonleitungen bedarfsgerecht vorhanden, Kabelanschluss etc. |
| Sanitäre Anlagen, Fliesen | Zustand? gefällig? (Erneuerung sehr kostenintensiv) |
| Einbauküche vorhanden | Zustand, Funktionalität, Alter der Geräte |
| Dachboden | ausbaufähig? Wärmedämmung? |
| Dach, Dachstuhl | Isolierung? Dichtigkeit? Gebälk holzwurmfrei? Dach bemoost? |
| Dachentwässerung | Kunststoff, Zink, Kupfer? erneuerungsbedürftig? |
| Garage/Stellplatz | Boden öldurchtränkt? Funktionalität der Tore |
| Garten, Außenanlagen | Zustand |
| Anbauten, Erschließung | alle Anbauten genehmigt? Erschließungskosten noch offen?? |
| Umfeld | Baugebiet oder Straße geplant? |
| zusätzlich | beim Kauf von Eigentumswohnungen: |
| Rücklagen, mtl. Hauskosten | Höhe? sind größere Reparaturen geplant (Flachdach, Fenster, etc) |
| Stimmrechte | sind zu viele Stimmrechte auf einem Eigentümer vereint? |